Форма №1.1

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Главный инженер

(наименование предприятия)

(подпись)			(ФИО)

«	» 				20	 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта «Реконструкция (модернизация) оборудования (технического устройства)».

Типоразмер котла:  __________________________________________________________________

Заказчик проекта:   __________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес)

Владелец котла (объекта):   ___________________________________________________________

(наименование предприятия)

Разработчик проекта: ООО «КИРРОС»-котел».

Цель разработки (название проекта): «Реконструкция котла________________________с целью

(типоразмер)

обеспечения перегрева пара параметрами: Рпп__________МПа, Тпп________0С».

1 Исходные данные по объекту проектирования.

1.1 Завод изготовитель котла:________________________________________________________

1.2 Заводской номер и номер чертежа компоновки котла (указанный в его паспорте):             _________________________________________________________________________________

1.3 Основное топливо (паспортное): __________________________________________________

1.4 Резервное  топливо (паспортное): _________________________________________________

1.5 Периодичность и продолжительность использования резервного топлива:__________________________________________________________________________

1.6  Конструкция котла соответствует чертежам завода изготовителя:

- да

- нет

При несоответствии конструкции чертежам завода изготовителя прилагаются чертежи

изменений.

1.7  Типоразмер экономайзера котла: _________________________________________________

1.8 Типоразмер тягодутьевого оборудования котла:

вентилятор  ___________________________________________________________________

дымосос   _____________________________________________________________________

1.9 Солесодержание котловой воды, по сухому остатку, мг/кг   ___________________________

При двухступенчатой системе испарения:

- в первой ступени (чистом отсеке), мг/кг  ____________________________________________

- во второй ступени (соленом отсеке), мг/кг  __________________________________________

2 Основные требования к объекту проектирования.

  - Номинальная паропроизводительность котла, т/ч   __________________________________

  - Расчетная (рабочая) температура перегретого пара, 0С  ______________________________

  - Расчетное (рабочее) давление перегретого пара, МПа  _______________________________

2.4. Допустимые отклонения температуры перегретого пара от расчетного значения:

на основном топливе: ± __________0С;

на резервном топливе: ± _________0С;

2.5.  Проект согласовать с заводом изготовителем (разработчиком проекта)  котла.

- Другие требования.

3.1 Основные решения и перечень основного оборудования согласовать с Заказчиком в течении 20 дней с момента начала работ.

3.2 При  принятии конструктивных решений максимально учесть местные условия размещения котла и вспомогательного оборудования  (чертежи котельной ячейки прилагаются).

3.3_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Примечание:  нужное выделить ().

Согласовано:

Гл. конструктор ООО «КИРРОС»-котел»

________________ Отдельнов Ю.А.